QUẢN LÝ VẬN HÀNH MÁY CHỦ

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

1.1 Cấu hình máy chủ

- Tên máy chủ: (DNS-01, Exchange, EVNHES..)

- Loại máy chủ: (DELL, HP…)

- Loại máy chủ (ghi theo đúng số hiệu của nhà sản xuất)

- Ngày đưa vào vận hành

- CPU

- RAM

- Địa chỉ IP:

- Đĩa cứng

- …

1.2. Cài đặt hệ điều hành

- Tên hệ điều hành, mã số

- Số hiệu bản quyền, mã số kích hoạt (serial number)

- Các ứng dụng cài đặt

- Các chương trình điều khiển thiết bị của máy chủ cài đặt

- Các service cài trên máy và các thông số kỹ thuật

- …

1.3 Thông số cấu hình khác (Nếu có)

2. CÁC THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH

2.1. Thay đổi phần cứng

| STT | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Loại công việc | Nội dung công việc | Trạng thái sau thực hiện công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/07/2025 | Nguyễn Văn A | Kiểm tra định kỳ | Kiểm tra ổ cứng RAID, nguồn điện, nhiệt độ CPU | Hoạt động bình thường | --- |
| 2 | 15/07/2025 | Trần Thị B | Bảo dưỡng | Làm sạch bụi, bôi keo tản nhiệt CPU, kiểm tra pin CMOS | Hoạt động tốt hơn | Đề nghị thay pin CMOS trong đợt sau |
| 3 | …. |  |  |  |  |  |

2.1 Thay đổi phần mềm

| STT | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Loại công việc | Nội dung công việc | Trạng thái sau thực hiện công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/07/2025 | Nguyễn Văn A | cài đặt, nâng cấp hệ điều hành | nâng cấp lên Windows Server 2022 | Hoạt động bình thường |  |
| 2 | 15/07/2025 | Trần Thị B | Cài đặt các ứng dụng | Cài thêm ứng dụng HES | Hoạt động bình thường |  |
| 3 | 20/07/2025 | Phạm Văn C | cấu hình Firewall | Cấu hình chặn cổng 445 | Máy hủ hoạt động bình thường. Đảm bảo an toàn hơn |  |

TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ........

#### SỔ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

#### THIẾT BỊ PHÒNG MÁY CHỦ

TÊN THIẾT BỊ:

HÃNG SẢN XUẤT - MODEL:

ĐỊA CHỈ IP:

NGÀY ĐƯA VÀO VẬN HÀNH:

Năm .....

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

1.1 Thông số kỹ thuật (Theo dõi các thông số đặc trưng của mỗi loại thiết bị: Switch, router, firewall, SAN…)

- CPU

- RAM

- Storage..

- …

1.2 Thông số cấu hình khác (Nếu có)

2. CÁC THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH

2.1. Thay đổi phần cứng

| STT | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Loại công việc | Nội dung công việc | Trạng thái sau thực hiện công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/07/2025 | Nguyễn Văn A | Kiểm tra định kỳ | Kiểm tra, nguồn điện | Hoạt động bình thường | --- |
| 2 | 15/07/2025 | Trần Thị B | Bảo dưỡng | Vệ sinh cổng quang | Hoạt động tốt hơn |  |

2.1 Thay đổi phần mềm

| STT | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Loại công việc | Nội dung công việc | Trạng thái sau thực hiện công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/07/2025 | Nguyễn Văn A | Nâng cấp firmware | nâng cấp firmware | Hoạt động bình thường |  |
| 2 | .. |  |  |  |  |  |